## Sheet1
案名/Project Name : 設備編號/Tag Numer: 數量/Quantity:
1 | 應用場所/Application
2 | 功用/Damper Function | □ 手動/Manual □ 全開及全關/On & Off □ 比例控制/Control
3 | 位置/Damper Location | □ 戶外/Outdoor □ 室內/Indoor
4 | 方向/Installation Position | □ 水平/Horizontal □ 垂直/Vertical
5 | 擋板型式/Type of Damper
6 | 尺寸 ( mm )/Size ( mm )
7 | 框體寬 ( mm )/Body Width ( mm )
8 | 流體名稱/Kid of Gas
9 | 流量 (Nm3 / h)/Gas Volume ( Nm3/h )
10 | 含塵量 ( g / Nm3 )/Dust Concentration ( g/Nm3 )
11 | 流體溫度 ( ℃ )/Gas Temperature ( ℃ )
12 | 流體壓力 ( mmAq )/Gas Pressure ( mmAq )
13 | 關斷時上下游壓差 ( mmAq )/Differential Pressure
14 | 洩漏等級要求 ( % )/Leakage at Full Close ( % )
15 | 材質/Constructiopn 框體/Frame | □SS400 □SCR-TEN2 □SS304 □SUS316 □其它/Other_______
| 葉片/Blade | □SS400 □SCR-TEN2 □SS304 □SUS316 □其它/Other_______
| 軸/Shaft | □ S45C □ SUS304 □ SUS316 □ 其它/Other_______
| 氣密片/Seal | □ SUS316 □ Inconel 625 □ 其它/Other_______
16 | 驅動器/Actuator | □ 氣動/Pneumatic □ 電動/Electric □ 其它/Other
開閉時間 ( Sec )/Time-Open to Close ( Sec)
| 動力電源/Motor Power Source | □ 50HZ □ 60HZ □ 220V □ 380V □ 1ph □ 3ph
| 電磁閥電源/Solenoid Valve Voltage | □ 24VDC □ 110VAC □ 220VAC
17 | 附件/Accessories
| 手動操作機/Manual Handle | □ 需要/Yes □ 不需要/No
| 極限開關/Open-Close Limit Switch | □ 需要/Yes □ 不需要/No
| 位置傳送器/Position Transmitter | □ 需要/Yes □ 不需要/No
其它/Other
18 | 動力源失效時葉片位置/Air Failure Position | □ 全開位置/Open □ 全關位置/Close □ 在原位置/In position □ 鎖住/Locked
19 | 控制輸入訊號/Controller Input Signal | □ 4~20 mA □ 3~15 psi(0.2~1 kg/cm2)
20 | 表面處理要求/Suface Treatment required